# 西南林业大学仪器设备验收管理办法（试行）

（2014年10月制定）

第一条 为加强我校仪器设备的管理，提高资金使用效率，保证购置仪器设备的质量，加大合同执行过程的管理力度，进一步规范仪器设备验收工作，根据《云南省政府采购条例》的相关规定，结合学校实际情况，制定本办法。
    第二条 使用学校资金，由国有资产管理处统一购置的教学、科研以及行政办公的仪器设备、家具，均适用本办法。
    第三条  仪器设备验收范围。
   1．单台套5万元以下（含5万元），批量20万元以下（含20万元）的仪器设备。由仪器设备使用部门、国有资产管理处设备验收人员进行到货验收。
   2．单台套5-20万元以下，批量20-50万元的仪器设备。由设备使用部门根据需要组织相关人员进行质量技术验收后，提交国有资产管理处设备验收人员组织最终验收。
   3．单台套20万元(含20万元)以上，批量50万元以上(含50万元)的仪器设备。由仪器设备使用部门、国有资产管理处、监察审计处人员组成设备验收小组，进行到货验收。

第四条  仪器设备到货验收。

仪器设备到货后，由供应商和使用部门根据合同，对到货仪器设备的型号、规格、数量及外观进行验收。
    1．检查仪器设备的内外包装是否完好，有无破损、变形、碰撞创伤、雨水浸湿等情况。
    2．检查仪器设备和附件外表有无残损、锈蚀、碰伤。
    3．以合同和装箱单为依据，检查主机、附件的分类和数量，并逐件清点核对。
    4．清点时应仔细核查主机和所附配件的型号、编号与装箱单是否一致。
    5．检查随机资料是否完备，如仪器设备说明书、操作规程、检修手册、产品合格证等。
    6．做好数量验收记录，写明箱号、品名、应到和实到数量，以备必要时向厂家索赔。
    第五条  仪器设备入账验收。

1．仪器设备安装调试完毕，项目责任人及设备操作人员按标书及合同要求，对仪器设备各项功能及指标进行试用及检查。如发现问题及时反馈给供应商处理解决。
    2．仪器设备安装调试完毕，正常运行后，向国有资产管理处提出验收请求，填写《西南林业大学到货仪器设备验收申请表》（附件一）。
    3．国有资产管理处在收到验收申请5个工作日内，根据本规则的相关规定，组织完成仪器设备入账验收。
    第六条  验收结果。

1．验收结果与合同一致的，验收人（组）及项目负责人在《西南林业大学采购项目验收单》（附件二）上签字确认。

2．验收结果与合同不相符的仪器设备，验收组将结果定义为不合格，由仪器设备采购人员办理相关索赔及更换等业务。
    第七条  验收合格后，由相关人员持验收单办理仪器设备入库及货款支付手续。
    第八条  本办法由国有资产管理处负责解释，本办法自公布之日起施行。

附件一：西南林业大学到货仪器设备验收申报表

附件二：西南林业大学采购项目验收单

附件一：

西南林业大学到货仪器设备验收申报表

| 合同编号： |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同金额（元） |  |  |  |  |  | 设备数（台、件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属部门（含实验室名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调试日期 |  |  |  |
| 调试结果 |  |  |  |  |  | 供货公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 供货时间 |  |  |  |
| 申请验收日期 |  |  |  |  | 接收负责人: |  |  |  |  |  |  | 部门领导意见: |  |  |  |  |  |  |
| 以下由国资处签注意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组负责人（组长） |  |  |  |  |  |  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国资处领导意见： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二：

西 南 林 业 大 学 采 购 项 目 验 收 单

合同编号：                                  合同总金额（小写）：             元

| 西南林业大学（加盖公章）： 国资处验收代表： 联系电话： 63864002 |  | 供货单位（加盖公章）： 交验代表： 联系电话： 地 址： 邮政编码： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国资处验收日期： 年 月 日 |  | 交货日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 西南林业大学 院（部、处）验收意见： 领导签字： 本次为第 次付款，同意支付合同总金额的比例： %，计（大写）： 元 使用单位验收小组签字(两人以上)： 发票号码： 使用单位收票人（签字）： 联系电话： 使用单位验收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 本次验收货物名称 | 型号及规格 |  | 数量 | 本次拟支付金额（元） | 配件或备注 |
| 备注： |  |  |  |  |  |